## Опросный лист на РВС
[5 empty] | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) | [20 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 3
| № |  | ОТ |  |  | НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 31385-2016 | [18 empty] | x | - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| 1.1. |  |  | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [23 empty] | КУБ.М
| 1.2. |  |  | ТИП РЕЗЕРВУАРА: | [5 empty] | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ | [8 empty] | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
[10 empty] | БЕЗ ПОНТОНА | [8 empty] | С ПОНТОНОМ
[10 empty] | БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ | [8 empty] | С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ
| 1.3. |  |  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ | [12 empty] | ММ ; |  | ВЫСОТА СТЕНКИ | [8 empty] | ММ
| 1.4. |  |  | КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА : | [9 empty] | 1-Й |  |  |  |  | 2-Й |  |  |  |  | 3-Й |  |  |  | 4-Й
| 1.5. |  |  | СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [12 empty] | ЛЕТ
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| 2.1. | НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА
| 2.2. | ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [23 empty] | Т / КУБ.М
| 2.3. | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [23 empty] | ММ
| 2.4. | РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [23 empty] | ММ
| 2.5. | НОРАМТИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ | [23 empty] | КПА |  |  | НЕТ
| 2.6. | НОРМАТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ | [23 empty] | КПА |  |  | НЕТ
| 2.7. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА | [23 empty] | О С
| 2.8. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СП 131.13330.2012 | [23 empty] | О С
| 2.9. | РАСЧЕТНАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2011 | [23 empty] | КПА
| 2.10. | НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2011 | [23 empty] | КПА
| 2.11. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [23 empty] | БАЛЛОВ
| 2.12. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ | [5 empty] | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  |  | КГ/М³ |  | ТОЛЩИНА | [6 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
| 2.13. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ | [5 empty] | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  |  | КГ/М³ |  | ТОЛЩИНА | [6 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
| 2.14. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМА/РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [19 empty] | / |  |  |  | М³/Ч
| 2.15. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [10 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| 3.1. | СТЕНКА | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [8 empty] | РУЛОННЫЙ | [7 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
[6 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [5 empty] | ММ | [7 empty] | НЕТ
[6 empty] | ТОЛЩИНА ПО ПОЯСАМ : | [5 empty] | 1ый |  |  | 2ой |  |  | 3ий |  |  | 4ый |  |  |  | 5ый
[12 empty] | 6ой |  |  | 7ой |  |  | 8ой |  |  | 9ый |  |  |  | 10ый
| 3.2. | ДНИЩЕ : | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | [8 empty] | РУЛОННЫЙ | [7 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
[7 empty] | УКЛОН : |  |  |  |  | НАРУЖУ | [7 empty] | ВНУТРЬ | [5 empty] | НЕТ
[7 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [13 empty] | ММ |  |  |  |  | НЕТ
| 3.3. | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША : |  |  |  |  | ФОРМА |  |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ | [7 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ
[7 empty] | КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | ОБОЛОЧКА | [7 empty] | ЩИТОВАЯ | [5 empty] | КАРКАСНАЯ
[7 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [13 empty] | ММ |  |  |  |  | НЕТ
| 3.4. | ЛЕСТНИЦА : |  |  |  |  | КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) | [7 empty] | ШАХТНАЯ | [5 empty] | НЕТ
[7 empty] | ОРИЕНТАЦИЯ |  |  |  |  | ГРАДУСОВ (ВЫХОД НА КРЫШУ)
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (УКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL)
ДАТА
НОМЕР РЕДАКЦИИ
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № | [11 empty] | ОТ | [10 empty] | ЛИСТ 2 ИЗ 3
| 3.5. АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН | [9 empty] | DN | [10 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
| 3.6. МОЛНИЕПРИЕМНИКИ НА СТЕНКЕ ВЫСОСТОЙ | [13 empty] | ММ | [6 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
| 3.7. МОЛНИЕПРИЕМНИК В ЦЕНТРЕ ВЫСОТОЙ | [13 empty] | ММ | [6 empty] | НЕТ
| 3.8. КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: | [10 empty] | ШТ. | [7 empty] | НЕТ
| 3.9. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ ТИПА: | [17 empty] | ТИП |  |  | ШТ. |  |  | НЕТ
| 3.10. КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ: | [10 empty] | ДА |  |  |  | НЕТ
| 3.11. КРУГЛЫЙ ЗУМПФ С ПАТРУБКАМИ ДИАМЕРОМ | [13 empty] | ММ | [6 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
| 3.12. ЛОТКОВЫЙ ЗУМПФ С ПАТРУБКАМИ ДИАМЕРОМ | [13 empty] | ММ | [6 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
| 3.13. ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК: | [10 empty] | 600х600 |  |  |  | 600х900 |  |  |  |  | 900х1200 |  |  |  |  | НЕТ
| 3.14. КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УРАВНЕМЕРА ТИПА | [20 empty] | НЕТ
| 3.15. КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОБООТБОРНИКА ТИПА | [20 empty] | НЕТ
| 3.16. ПОНТОН: | [7 empty] | МАТЕРИАЛ |  |  | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
АЛЮМИНИЙ
[9 empty] | ИСПОЛНЕНИЕ |  |  | НА ПОПЛАВКАХ |  |  |  |  | КОНТАКТНОГО ТИПА
| 3.17. ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША: | [7 empty] | КОНСТРУКЦИЯ |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ |  |  |  |  | ДВУДЕЧНАЯ
[9 empty] | ЗАСОР СО СТЕНОЙ | [5 empty] | ММ
[9 empty] | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ | [5 empty] | ММ
[9 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [5 empty] | ММ
| 3.18. НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1: | [7 empty] | ДЛЯ УСТАНОВКИ | [9 empty] | ДИАМЕТР | [5 empty] | ММ
| НАПРАВЛЯЮЩАЯ 2: | [7 empty] | ДЛЯ УСТАНОВКИ | [9 empty] | ДИАМЕТР | [5 empty] | ММ
| 3.19. ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА: | [7 empty] | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | [5 empty] | ММ |  |  |  | ВЫСОТА | [5 empty] | ММ
[9 empty] | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
[9 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [5 empty] | ММ |  | НЕТ
| 3.20. ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ: | [7 empty] | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
[9 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [5 empty] | ММ |  | НЕТ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5. ПАТРУБКИ И ЛЮКИ
5.1. ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ЛИСТЕ 3 ИЗ 3.
5.2. ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: - ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТИПА S С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 33259-2015 ТИПА 01 ИЛИ 11, ИПОЛНЕНИЕ В, РЯД 1НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И 2.5 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ; - РАЗМЕРЫ А, В И С ПРИНИМАЮИ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
5.3. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ а) И РАЗМЕР «А» МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ НА НАИМЕНЬШЕЕ ВОЗМОЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЧТОБЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ И ЧТОБЫ ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ НЕ ПОПАДАЛИ НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КРЫШИ И НА КОЛЬЦЕВУЮ ПЛОЩАДКУ НА КРЫШЕ.
НОМЕР РЕДАКЦИИ
ЛИСТ 2 ИЗ 3
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № | [11 empty] | ОТ
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  | НАИМЕНОВАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) | [7 empty] | НОМИНАЛ ДИАМЕТР ММ. |  |  |  | НОМИНАЛ ДАВЛЕНИЕ КГС/СМ2 |  |  | ТИП ПАТРУБКА |  |  | ФЛАНЕЦ | [5 empty] | РАСПОЛОЖЕНИЕ
П/П | [19 empty] | ТИП |  | ИСПОЛН. |  | РЯД |  | a О | А, мм | В, мм | С, мм
1 |  | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
НОМЕР РЕДАКЦИИ